АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2017          	 	    								    № 58

с. Веселовское

Об утверждении программы

готовности к отопительному

периоду 2017-2018 г.г.

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности объектов тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 г.г. МО Веселовского сельсовета Краснозёрского района Новосибирской области (приложение № 1).

2.	Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Веселовского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области				С.М. Сосунов

Е.Л. Кривогубова

53-059

Утверждено

постановлением администрации

Веселовского сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области

№ 58 от 15.08.2017 г

ПРОГРАММА

«Проведение проверки готовности объектов тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018»

Содержание

| 1. Перечень объектов подлежащих проверке готовности к ОЗП 2016/2017гг | 3 |
| --- | --- |
| 2. Сроки проведения проверки готовности объектов |  |
| 3. Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности | 6 |

- Перечень объектов подлежащих проверке готовности к ОЗП 2016/17 г

Котельная № 1 (улица Ленина № 13)

Котельная № 2 (улица Пушкина № 58)

Котельная № 3 (улица Партизанская № 7)

2.	Сроки проведения проверки готовности объектов тепловой энергии.

После завершения ремонтных работ необходимо организовать сдачу котельных в эксплуатацию с 1 сентября – по 15 сентября 2017 года с привлечением специалистов Федеральной службы по экологическому, технологическому, и атомному надзору и специалистов органов местного самоуправления.

3.	Перечень документов, проверяемых в ходе проведения проверки готовности.

- Акты на чистку трубной системы котлов от накипи и ребристых труб и калачей экономайзеров;

- Акты промывки системы отопления и горячего водоснабжения;

- Акты на гидравлическую опрессовку системы отопления и горячего водоснабжения;

- Акты приема котлов и экономайзеров;

- Акты осмотра строительных конструкций;

- Акты готовности котельных.